# 附件2：标项2（其他设备类）清单及竞标书

### 一、设备清单

| 序号 | 构筑物地点及名称 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西溪校区中心变 | 低压柜 | GCS | 6 | 25年 |
| 2 | 西溪校区中心变 | 电容柜 | GCS | 1 | 25年 |
| 3 | 西溪校区中心变 | 出线柜 | GCS | 1 | 14年 |
| 4 | 西溪校区中心变 | 干式变压器 | SCB9-1000 | 1 | 25年 |
| 5 | 西溪校区北园变 | 干式变压器 | SCB9-1250 | 1 | 24年 |
| 6 | 西溪校区北园变 | 进线柜 | GCK | 1 | 24年 |
| 7 | 西溪校区北园变 | 电容柜 | GCK | 1 | 24年 |
| 8 | 西溪校区北园变 | 出线柜 | GCK | 5 | 24年 |
| 9 | 玉泉校区邵体馆变电所 | 低压电表柜 | QDB4 | 2 | 17年 |
| 10 | 玉泉校区邵体馆变电所 | 低压出线柜 | MZS | 5 | 20年 |
| 11 | 玉泉校区邵体馆变电所 | 低压电容柜 | MZS | 1 | 20年 |
| 12 | 玉泉校区邵体馆变电所 | 低压进线柜 | MZS | 1 | 20年 |
| 13 | 玉泉校区邵体馆变电所 | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 1 | 20年 |
| 14 | 玉泉校区教五变电所 | 低压出线柜 | GCK-20 | 2 | 27年 |
| 15 | 玉泉校区教五变电所 | 低压电容柜 | GCJ1 | 1 | 27年 |
| 16 | 玉泉校区教五变电所 | 低压进线柜 | GCK-01 | 1 | 27年 |
| 17 | 玉泉校区教五变电所 | 干式变压器 | SCB9-500/10-0.4 | 1 | 27年 |
| 18 | 玉泉校区生活变电所 | 低压出线柜 | GCS-System | 7 | 25年 |
| 19 | 玉泉校区生活变电所 | 低压联络柜 | GCS-System | 1 | 25年 |
| 20 | 玉泉校区生活变电所 | 低压电容柜 | GCS-System | 2 | 25年 |
| 21 | 玉泉校区生活变电所 | 低压进线柜 | GCS | 2 | 25年 |
| 22 | 玉泉校区生活变电所 | 油浸式变压器 | BS7-1000/10 | 2 | 27年 |
| 23 | 玉泉校区教二变电所 | 低压出线柜 | prisma | 5 | 23年 |
| 24 | 玉泉校区教二变电所 | 低压联络柜 | prisma | 1 | 23年 |
| 25 | 玉泉校区教二变电所 | 低压电容柜 | prisma | 2 | 23年 |
| 26 | 玉泉校区教二变电所 | 低压进线柜 | PRISMA | 2 | 23年 |
| 27 | 玉泉校区教二变电所 | 高压出线柜 | FS/630 | 2 | 23年 |
| 28 | 玉泉校区教二变电所 | 高压进线柜 | SM/630 | 2 | 23年 |
| 29 | 玉泉校区教二变电所 | 干式变压器 | SCB9-1000/10 | 2 | 22年 |
| 30 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压电表柜 | QDB4 | 1 | 17年 |
| 31 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压出线柜 | TQCB-09G | 2 | 12年 |
| 32 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压出线柜 | GCK | 6 | 21年 |
| 33 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压联络柜 | GCK | 1 | 21年 |
| 34 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压电容柜 | GCK | 2 | 21年 |
| 35 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 低压进线柜 | GCK | 2 | 21年 |
| 36 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 高压出线柜 | SM6/QM | 2 | 22年 |
| 37 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 高压进线柜 | SM6/IMP | 2 | 22年 |
| 38 | 玉泉校区生仪楼变电所 | 干式变压器 | scb9-630/10 | 1 | 22年 |
| 39 | 玉泉校区教十一变电所 | 低压出线柜 | GCK | 6 | 25年 |
| 40 | 玉泉校区教十一变电所 | 低压联络柜 | GCK | 1 | 25年 |
| 41 | 玉泉校区教十一变电所 | 低压电容柜 | GCK | 2 | 25年 |
| 42 | 玉泉校区教十一变电所 | 低压进线柜 | GCK | 2 | 25年 |
| 43 | 玉泉校区教十一变电所 | 高压出线柜 | HXGN26-12 | 2 | 25年 |
| 44 | 玉泉校区教十一变电所 | 高压进线柜 | HXGN26-12 | 2 | 25年 |
| 45 | 玉泉校区教十一变电所 | 干式变压器 | SC9-800/10 | 2 | 25年 |
| 46 | 玉泉校区硅材料变电所 | 低压出线柜 | GGD1 | 9 | 29年 |
| 47 | 玉泉校区硅材料变电所 | 低压联络柜 | GGD1 | 1 | 29年 |
| 48 | 玉泉校区硅材料变电所 | 低压电容柜 | GGDJ1-01 | 2 | 29年 |
| 49 | 玉泉校区硅材料变电所 | 低压进线柜 | GGD1 | 2 | 29年 |
| 50 | 玉泉校区硅材料变电所 | 干式变压器 | SCB9-1000/10 | 2 | 29年 |
| 51 | 紫金港校区东教变电所 | 干式变压器 | SCB9-1000KVA | 2 | 一台24年一台19年 |
| 52 | 紫金港校区东教变电所 | 高压柜 | 5台为SM6，1台计量柜 | 6 | 24年 |
| 53 | 紫金港校区东教变电所 | 低压柜 | ABB | 12 | 24年 |
| 54 | 紫金港校区东实验楼2#变 | 干式变压器 | SCB9-1000kVA | 2 | 24年 |
| 55 | 紫金港校区东实验楼2#变 | 高压柜 | 4台为SM6，2台为MNS | 6 | 24年 |
| 56 | 紫金港校区东实验楼2#变 | 低压柜 | ABB | 15 | 24年 |
| 57 | 紫金港校区化学楼变 | 干式变压器 | SCB9-1250kVA | 2 | 24年 |
| 58 | 紫金港校区化学楼变 | 高压柜 | 6台为SM6，1台计量柜 | 7 | 24年 |
| 59 | 紫金港校区化学楼变 | 低压柜 | ABB | 13 | 24年 |
| 60 | 紫金港校区剧院变 | 干式变压器 | 1台SCB9-1250kVA和1台SCB9-1000kVA | 2 | 23年 |
| 61 | 紫金港校区剧院变 | 高压柜 | SM6 | 4 | 23年 |
| 62 | 紫金港校区剧院变 | 低压柜 | ABB | 15 | 23年 |
| 63 | 紫金港校区纳米楼变 | 干式变压器 | SCB10-1250kVA | 2 | 14年 |
| 64 | 紫金港校区纳米楼变 | 高压柜 | 8台为SM6，2台计量柜 | 10 | 14年 |
| 65 | 紫金港校区纳米楼变 | 低压柜 | 电力成套设备 | 13 | 16年 |
| 66 | 紫金港校区翠柏学园变 | 干式变压器 | SCB9-1000kVA | 2 | 23年 |
| 67 | 紫金港校区翠柏学园变 | 高压柜 | 5台为SM6，1台计量柜 | 6 | 23年 |
| 68 | 紫金港校区翠柏学园变 | 低压柜 | ABB | 9 | 23年 |
| 69 | 紫金港校区校医院变 | 干式变压器 | SCB9-630kVA | 1 | 21年 |
| 70 | 紫金港校区校医院变 | 高压柜 | 4台为SM6，1台计量柜 | 5 | 21年 |
| 71 | 紫金港校区校医院变 | 低压柜 | ABB | 5 | 21年 |
| 72 | 紫金港、玉泉、西溪校区 | 电池 | 12V100AH铅酸 | 874 | 6-9年 |
| 73 | 紫金港、玉泉、西溪校区 | 电池 | 12V65AH铅酸 | 32 | 6年 |

### 二、标项2竞标书（格式）

| 报废配电设备残值处置竞标书（标项2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 日期 |  |
| 报价：本公司自愿以人民币________________元作为本次标项2（其他设备类）的中标总价，该价格为支付给招标人的金额。 |  |  |  |
| 最低限价：283万元。低于此价格的报价无效。 |  |  |  |
| 特别声明：本公司已现场踏勘并充分理解设备现状。 |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |
| 法定代表人或授权人（签字）： |  |  |  |