附件2：标项2（其他设备类）清单及竞标书
一、设备清单
	序号
	构筑物地点及名称
	设备名称
	型号规格
	数量
	使用年限

	1
	西溪校区中心变
	低压柜
	GCS
	6
	25年

	2
	西溪校区中心变
	电容柜
	GCS
	1
	25年

	3
	西溪校区中心变
	出线柜
	GCS
	1
	14年

	4
	西溪校区中心变
	干式变压器
	SCB9-1000
	1
	25年

	5
	西溪校区北园变
	干式变压器
	SCB9-1250
	1
	24年

	6
	西溪校区北园变
	进线柜
	GCK
	1
	24年

	7
	西溪校区北园变
	电容柜
	GCK
	1
	24年

	8
	西溪校区北园变
	出线柜
	GCK
	5
	24年

	9
	玉泉校区邵体馆变电所
	低压电表柜
	QDB4
	2
	17年

	10
	玉泉校区邵体馆变电所
	低压出线柜
	MZS
	5
	20年

	11
	玉泉校区邵体馆变电所
	低压电容柜
	MZS
	1
	20年

	12
	玉泉校区邵体馆变电所
	低压进线柜
	MZS
	1
	20年

	13
	玉泉校区邵体馆变电所
	干式变压器
	SCB10-1250/10
	1
	20年

	14
	玉泉校区教五变电所
	低压出线柜
	GCK-20
	2
	27年

	15
	玉泉校区教五变电所
	低压电容柜
	GCJ1
	1
	27年

	16
	玉泉校区教五变电所
	低压进线柜
	GCK-01
	1
	27年

	17
	玉泉校区教五变电所
	干式变压器
	SCB9-500/10-0.4
	1
	27年

	18
	玉泉校区生活变电所
	低压出线柜
	GCS-System
	7
	25年

	19
	玉泉校区生活变电所
	低压联络柜
	GCS-System
	1
	25年

	20
	玉泉校区生活变电所
	低压电容柜
	GCS-System
	2
	25年

	21
	玉泉校区生活变电所
	低压进线柜
	GCS
	2
	25年

	22
	玉泉校区生活变电所
	油浸式变压器
	BS7-1000/10
	2
	27年

	23
	玉泉校区教二变电所
	低压出线柜
	prisma
	5
	23年

	24
	玉泉校区教二变电所
	低压联络柜
	prisma
	1
	23年

	25
	玉泉校区教二变电所
	低压电容柜
	prisma
	2
	23年

	26
	玉泉校区教二变电所
	低压进线柜
	PRISMA
	2
	23年

	27
	玉泉校区教二变电所
	高压出线柜
	FS/630
	2
	23年

	28
	玉泉校区教二变电所
	高压进线柜
	SM/630
	2
	23年

	29
	玉泉校区教二变电所
	干式变压器
	SCB9-1000/10
	2
	22年

	30
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压电表柜
	QDB4
	1
	17年

	31
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压出线柜
	TQCB-09G
	2
	12年

	32
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压出线柜
	GCK
	6
	21年

	33
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压联络柜
	GCK
	1
	21年

	34
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压电容柜
	GCK
	2
	21年

	35
	玉泉校区生仪楼变电所
	低压进线柜
	GCK
	2
	21年

	36
	玉泉校区生仪楼变电所
	高压出线柜
	SM6/QM
	2
	22年

	37
	玉泉校区生仪楼变电所
	高压进线柜
	SM6/IMP
	2
	22年

	38
	玉泉校区生仪楼变电所
	干式变压器
	scb9-630/10
	1
	22年

	39
	玉泉校区教十一变电所
	低压出线柜
	GCK
	6
	25年

	40
	玉泉校区教十一变电所
	低压联络柜
	GCK
	1
	25年

	41
	玉泉校区教十一变电所
	低压电容柜
	GCK
	2
	25年

	42
	玉泉校区教十一变电所
	低压进线柜
	GCK
	2
	25年

	43
	玉泉校区教十一变电所
	高压出线柜
	HXGN26-12
	2
	25年

	44
	玉泉校区教十一变电所
	高压进线柜
	HXGN26-12
	2
	25年

	45
	玉泉校区教十一变电所
	干式变压器
	SC9-800/10
	2
	25年

	46
	玉泉校区硅材料变电所
	低压出线柜
	GGD1
	9
	29年

	47
	玉泉校区硅材料变电所
	低压联络柜
	GGD1
	1
	29年

	48
	玉泉校区硅材料变电所
	低压电容柜
	GGDJ1-01
	2
	29年

	49
	玉泉校区硅材料变电所
	低压进线柜
	GGD1
	2
	29年

	50
	玉泉校区硅材料变电所
	干式变压器
	SCB9-1000/10
	2
	29年

	51
	紫金港校区东教变电所
	干式变压器
	SCB9-1000KVA
	2
	一台24年一台19年

	52
	紫金港校区东教变电所
	高压柜
	5台为SM6，1台计量柜
	6
	24年

	53
	紫金港校区东教变电所
	低压柜
	ABB
	12
	24年

	54
	紫金港校区东实验楼2#变
	干式变压器
	SCB9-1000kVA
	2
	24年

	55
	紫金港校区东实验楼2#变
	高压柜
	4台为SM6，2台为MNS
	6
	24年

	56
	紫金港校区东实验楼2#变
	低压柜
	ABB
	15
	24年

	57
	紫金港校区化学楼变
	干式变压器
	SCB9-1250kVA
	2
	24年

	58
	紫金港校区化学楼变
	高压柜
	6台为SM6，1台计量柜
	7
	24年

	59
	紫金港校区化学楼变
	低压柜
	ABB
	13
	24年

	60
	紫金港校区剧院变
	干式变压器
	1台SCB9-1250kVA和1台SCB9-1000kVA
	2
	23年

	61
	紫金港校区剧院变
	高压柜
	SM6
	4
	23年

	62
	紫金港校区剧院变
	低压柜
	ABB
	15
	23年

	63
	紫金港校区纳米楼变
	干式变压器
	SCB10-1250kVA
	2
	14年

	64
	紫金港校区纳米楼变
	高压柜
	8台为SM6，2台计量柜
	10
	14年

	65
	紫金港校区纳米楼变
	低压柜
	电力成套设备
	13
	16年

	66
	紫金港校区翠柏学园变
	干式变压器
	SCB9-1000kVA
	2
	23年

	67
	紫金港校区翠柏学园变
	高压柜
	5台为SM6，1台计量柜
	6
	23年

	68
	紫金港校区翠柏学园变
	低压柜
	ABB
	9
	23年

	69
	紫金港校区校医院变
	干式变压器
	SCB9-630kVA
	1
	21年

	70
	紫金港校区校医院变
	高压柜
	4台为SM6，1台计量柜
	5
	21年

	71
	紫金港校区校医院变
	低压柜
	ABB
	5
	21年

	72
	紫金港、玉泉、西溪校区
	电池
	12V100AH铅酸
	874
	6-9年

	73
	紫金港、玉泉、西溪校区
	电池
	12V65AH铅酸
	32
	6年


二、标项2竞标书（格式）
	报废配电设备残值处置竞标书（标项2）

	投标单位
	
	联系人
	

	联系电话
	
	日期
	

	报价：本公司自愿以人民币________________元作为本次标项2（其他设备类）的中标总价，该价格为支付给招标人的金额。

	最低限价：283万元。低于此价格的报价无效。

	特别声明：本公司已现场踏勘并充分理解设备现状。

	投标单位（盖章）：
	

	法定代表人或授权人（签字）：
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